Резюме: Методом световой микроскопии изучали процессы регенерации поврежденного хряща коленного сустава крыс после имплантации биодеградируемых полигидроксиалканоатов (ПГА). После применения ПГА деструктивные изменения в поврежденных суставах были выражены значительно сильнее, чем при естественном ходе заживления. Часто небольшие фрагменты ПГА располагались в мягких тканях вокруг сустава, были инкапсулированы активно пролиферирующей фиброзной тканью и деформированы. Во всех случаях не было явлений макрофагальной и лейкоцитарной реакции на инородное тело и признаков развития гранулематозного воспалительного процесса. Отсутствовали и свидетельства деградации ПГА. Полученные данные указывают не на биодеградируемость, а на выраженную биоинертность материалов, приготовленных из ПГА.

Введение: Одной из важнейших задач травматологии и ортопедии является восстановление  хрящевой поверхности суставов. В настоящее время для достижения регенерации суставных поверхностей в их дефекты вводят различные материалы, способствующие регенерации суставного хряща, улучшающие скольжение и предохраняющие хрящевые поверхности от дальнейшей деструкции. Оптимальным считается восстановление дефектов суставного хряща при помощи мозаичной хондропластики, но данный метод имеет ряд существенных недостатков, таких как травматичность, ограниченность возможной площади реконструкции, необходимость забора костно-хрящевого имплантата  из здоровой части сустава и т.д. Перспективным считается применение синтетических материалов. Одно из необходимых требований является применение материалов, вызывающих минимальную макрофагальную и соединительнотканную реакцию и индуцирующих формирование как можно более тонкой капсулы вокруг имплантированного объекта. Тканевой ответ на имплантацию инородного тела обычно включает воспалительную реакцию. В условиях in vitro показано, что лимфоциты могут влиять на способность макрофагов к адгезии к поверхности биоматериалов, но эти данные не подтвердились при исследовании на донорах. Сами макрофаги и гигантские клетки инородных тел также могут синтезировать множество цитокинов и медиаторов при контакте с различными материалами поверхностей имплантатов [1]. Однако по другим результатам in vivo некоторые материалы могут индуцировать выброс провоспалительных цитокинов мононуклеарами периферической крови, но это не является поликлональным активатором CD4+ Т-лимфоцитов [2].

Среди биополимеров особое место занимают биодеградируемые полигидроксиалканоаты (ПГА) – полимеры гидроксипроизводных алкановых кислот (масляной, валериановой и др.), которые изучают в качестве материала для хирургии, тканевой инженерии и создания биоискусственных органов. ПГА могут представлять большой интерес для клинической медицины в связи с их механической прочностью, высокой биосовместимостью и медленной биодеградацией [3–5]. В России разработана технология получения ПГА, запущено отечественное опытное производство биосовместимых и полностью рассасываемых в биологических средах полимеров различной структуры и экспериментальных изделий биомедицинского назначения. Разработанные из ПГА шовные нити, трубчатые эндопротезы и мембраны допущены к клиническим испытаниям. К настоящему времени накоплена значительная экспериментальная база, демонстрирующая такие ценные свойства ПГА, как термопластичность, биосовместимость и, самое главное, биоразрушаемость. Термопластичность позволяет легко перерабатывать полимеры в изделия (пленки, полые формы, нити) из порошков, растворов и расплавов, подвергать подобные изделия стерилизации общепринятыми методами без изменения структуры, потери прочности и ухудшения адгезионных свойств поверхности и без появления токсических свойств [3–5]. Изучение процессов интеграции тканей организма и биоматериалов в различных условиях имеет большое значение для качества жизни больных, нуждающихся в ускоренной регенерации или замещении тканевых дефектов.

Дополнительный интерес вызвали исследования по применению пленок из ПГА, проводимые в отделении реконструктивной хирургии для больных гемофилией Гематологического научного центра РАМН под руководством доктора медицинских наук,  профессора Ю.Н.Андреева.

Цель исследования – в эксперименте на крысах изучить возможность применения ПГА для регенерации хрящевой поверхности поврежденного сустава.

Материал и методы. В качестве модели использованы самцы крыс линии Wag с массой 180–200 г в возрасте 6 мес. Все манипуляции с животными осуществляли под общим ингаляционным эфирным наркозом в условиях чистой операционной с соблюдением «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных». На каждую точку исследования использовано не менее 6 животных. Биодеградируемый ПГА (полигидроксибутират) в виде пленок предоставлен для исследования Институтом биофизики СО РАН (Красноярск).

Модель повреждения сустава и применения ПГА в эксперименте. После обработки кожи спиртом производили разрез в области передней поверхности левого коленного сустава длиной 1 см. После вскрытия суставной капсулы стоматологическим бором диаметром 2 мм при медленных оборотах 100 оборотов в минуту повреждали хрящ суставной поверхности большеберцовой кости на глубину 1–2 мм. В просвет сустава для прикрытия дефекта хряща помещали пленку из ПГА диаметром, соответствующую диаметру дефекта. Имплантированный материал был стерильным. Несколькими узловыми викриловыми швами ушивали суставную капсулу, на кожу накладывали непрерывный шов и обрабатывали послеоперационную рану. В качестве контроля использовали группу крыс со спонтанным заживлением поврежденного хряща: после его повреждения, как описано ранее, капсулу сустава и кожу сразу ушивали. В течение всего периода наблюдения воспалительных осложнений операции, а также нарушений функций поврежденной конечности у крыс не выявлено. В связи с медленными процессами регенерации хрящевой ткани животных выводили из эксперимента через 1 и 2 мес. послеоперации. Фрагменты костей бедра и голени вместе со структурами коленного сустава, имплантированным материалом и окружающими тканями фиксировали в 4 % растворе параформальдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) не менее 24 ч, декальцинировали в растворе «Биодек R» («Bio Optica Milano», Италия) в течение 24 ч, обезвоживали в серии этанола возрастающей концентрации, просветляли в ксилоле и заключали в парафин. Срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, материал изучали на световом микроскопе Axioimager М1 («Carl Zeiss», Германия) при увеличении 1 200.

Результаты исследования и обсуждение. Через месяц после повреждения суставной поверхности большеберцовой кости крыс контрольной группы при естественном ходе заживления не происходило полного восстановления структур поврежденных тканей коленного сустава. Суставные поверхности находились друг от друга на значительном расстоянии, скорее всего из-за значительного объема выпота, в отличие от состояния у интактных животных, где поверхности костей, образующих сустав, расположены практически вплотную (рис. 1). На некоторых участках суставной поверхности большеберцовой кости животных из группы контроля структура хряща полностью не была восстановлена, установлены явления деструкции в подлежащих к повреждению частях кости. В красном костном мозге резко увеличено количество клеток, среди которых значительное количество сегментоядерных нейтрофилов и их предшественников. Трабекулы кости, проходящие среди таких участков, гомогенизированы, что, видимо, обусловлено их некротизированием.

Через 2 мес. после повреждения коленного сустава дефект хрящевой поверхности и нарушения строения кости сохранялись в большинстве наблюдений (у 4 из 6 животных). Непосредственно под хрящевой тканью в кости были расположены обширные полости, в некоторых таких полостях присутствовали небольшие фрагменты красного костного мозга практически нормального строения (рис. 2). По-видимому, такие полости образовывались после прекращения острого воспалительного процесса, признаков которого к этому сроку не было найдено ни в одном случае.

Рис. 1. Структура коленного сустава у интактной крысы (без повреждения сустава).

Суставные поверхности контактируют между собой и представлены хрящом равномерной толщины и строения. В костной ткани непосредственно под хрящом расположены полости с красным костным мозгом. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 300

Рис. 2. Ткань большеберцовой кости спустя 2 мес. после повреждения коленного сустава в эксперименте.

В ткани кости и ее трабекулах присутствуют структуры костной мозоли. Признаков воспаления нет, но имеются обширные участки без красного костного мозга. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 300

После применения ПГА деструктивные процессы в поврежденных суставах были выражены значительно сильнее. Следует отметить, что ни в одном наблюдении сам материал из ПГА не обнаружен в полости сустава. В большинстве случаях через месяц после имплантации ПГА строение хряща и подлежащих костных тканей было сильно нарушено, присутствовали выраженные признаки отека, формирование грубых структур костной мозоли и явления остеомиелита. В одном случае установлено разрастание хряща, которое может быть расценено как гиперпластическое, очевидно, вследствие длительного раздражения регенерирующего хряща инородным телом – пленкой из ПГА. По прошествии 2 мес. после повреждения хряща и имплантации ПГА в ряде случаев было отмечено неполное восстановление структуры хрящевой ткани коленного сустава. В других наблюдениях состояние хряща было практически восстановлено, но расстояние между суставными поверхностями оставалось значительно расширенным (рис. 3). Структуры красного костного мозга в кости практически отсутствовали во всех случаях, в самой костной ткани всегда были признаки формирования костной мозоли.

Рис. 3. Состояние коленного сустава крысы спустя 2 мес. после имплантации ПГА на фоне поврежденного хряща.

Состояние хряща практически восстановлено, но расстояние между суставными поверхностями расширено, видимо, за счет выпота. Структуры красного костного мозга в кости практически отсутствуют, сама костная ткань с признаками формирования костной мозоли. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 300

Рис. 4. Связочный аппарат и капсула коленного сустава спустя месяц после имплантации полимера в эксперименте.

Инкапсуляция фрагментов ПГА фиброзной тканью в капсуле сустава без явлений острого или хронического гранулематозного воспаления. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 300

Как было отмечено, ни в одном наблюдении после имплантации ПГА полимер не был обнаружен визуально в полости коленного сустава. Однако при тщательном изучении биоптированного материала различные по величине фрагменты ПГА выявлены у всех животных в мягких тканях вокруг суставов (рис. 4). Иногда ПГА лежал свободно в боковых складках (заворотах) суставной капсулы (см. рис. 4) только в некоторых случаях спустя месяц после имплантации. Не было отмечено ни инкапсуляции ПГА, ни его деградации. Также не выявлено признаков острого или хронического воспаления в тканях как реакции на присутствие в них инородного тела. Однако значительно чаще (в большинстве случаев через месяц после операции и во всех наблюдениях спустя 2 месяца) небольшие фрагменты ПГА были инкапсулированы активно пролиферирующей фиброзной тканью с большим числом фибробластов и фиброцитов. Эти клетки и волокна фиброзной ткани были ориентированы параллельно ПГА (см. рис. 4). Такая инкапсуляция приводила к деформации полимера. Несмотря на это и возможность травматизации окружающих тканей при деформации ПГА, также не установлено явлений макрофагальной и лейкоцитарной реакции на инородное тело и признаков развития гранулематозного воспалительного процесса. Отсутствовали свидетельства деградации ПГА. Значительных отличий между состоянием ПГА и окружающих тканей (реакции их на ПГА как инородное тело) через 1 и 2 мес. после имплантации полимера в сустав с поврежденным хрящом не констатировано. Итак, после повреждения хряща в эксперименте в тканях развивалось острое воспаление. Эта реакция возникает как ответ на прямое повреждение тканей в результате хирургического вмешательства, а также на внедрение инородного тела (ПГА). В этот процесс вовлекаются структуры подлежащей кости и даже костного мозга, на что указывают явления остеомиелита, обнаруженные через месяц после операции. Со временем исчезает воспалительная реакция, вызванная операцией, и начинается восстановление поврежденных тканей. Суставной хрящ регенерирует очень медленно, даже в течение 2 мес. наблюдения не происходило полного восстановления его структуры. О продолжающемся воспалении свидетельствовал выпот в полости сустава (увеличение просвета между суставными поверхностями). Вместе с этим имеются данные [6], что сквозные отверстия в плоских костях крыс полностью закрываются костной мозолью в течение 2–3 нед. Используя ПГА, мы не ожидали ускорения репарации процессов, ведь даже при его быстрой биодеградируемости было бы затрачено определенное время на этот процесс. Целью работы являлась попытка быстрого восстановления функций суставного хряща за счет консолидации ПГА к краю дефекта, протезирования им поверхности скольжения в суставе, предохранения поврежденного хряща от дальнейшей травматизации, постепенного лизиса ПГА и замещения вновь сформированным хрящом. В литературе имеются данные, что реконструктивный остеогенез происходит активно при использовании всех типов имплантатов, содержащих в качестве основного компонента ПГА полигидроксибутират. Собственно полигидроксибутират и его различные композиции обладают выраженными остеопластическими свойствами, медленно и адекватно росту новой костной ткани деградируют in vivo, обеспечивая нормальное протекание репаративного остеогенеза [3–5]. Однако несмотря на большое число данных литературы, посвященных биодеградируемости ПГА, во всех случаях в течение всего срока нашего эксперимента (1 и 2 месяца) установлено замедление процессов репарации хрящевой ткани в суставе. Вместе с этим не обнаружено ни консолидации между ПГА и дефектом хряща, ни разрушения ПГА фагоцитами, ни макрофагальной реакции (формирование гигантских клеток инородных тел) на присутствие инородного вещества. Во всех наблюдениях ПГА отсутствовал между суставными поверхностями. После миграции ПГА в мягкие ткани, кроме случаев присутствия его в складках суставной капсулы, выявлена инкапсуляция полимера фиброзной тканью с большим числом клеточных элементов. Признаков воспалительной реакции, гранулематозного воспаления и деградации ПГА во всех этих случаях также не обнаружено. По-видимому, фрагменты ПГА, как и любые другие инородные тела в организме, активизируют процесс образования соединительной ткани, необходимой для отграничения данного инородного тела. Таким образом, имплантированный ПГА при смещении в мягкие ткани инкапсулируется соединительной тканью. Формирование капсулы вокруг имплантированного материала обусловлено реакцией организма на инородное тело: это процесс заживления, процесс очень длительный из-за физического присутствия имплантата. ПГА, как и любое инородное тело, покрывается валом из лейкоцитов: сначала нейтрофилов и лимфоцитов, далее эти клетки, при отсутствии инфекции, заменяются моноцитами и макрофагами и постепенно в область поражения мигрируют фибробласты, дифференцируются в фиброциты и продуцируют коллаген. Инородное тело вместе с макрофагальным валом покрывается соединительно-тканной капсулой [7–9], т. е. осуществляется асептическая воспалительная реакция, индуцируемая инородным телом. Можно отметить идентичную последовательность реакций организма на введение чужеродного материала, хотя их выраженность является величиной переменной. Первоначально стимулируется система свертывания крови и происходит активация тромбоцитов. Через несколько минут отмечают накопление лейкоцитов для нейтрализации инородного тела. Хотя фагоциты не могут быстро разрушить материал имплантата, образуется макрофагальный вал, отграничивающий имплантат от окружающих тканей. Если нет гиперреактивности, фибробласты формируют гранулему и изнутри окружают имплантат соединительной тканью [9; 10]. Ткань большинства искусственных имплантатов, даже очень плотных, активно разрушается и поглощается фагоцитами [8; 11; 12]. При исследовании капсулярных и перикапсулярных тканей вокруг имплантатов были найдены их частицы экстрацеллюлярно, в лизосомах гистиоцитов или в гранулемах инородных тел в окружающей фиброзно-жировой ткани [7; 13; 14].

Можно предположить следующий патогенез изменений после введения ПГА в организм. После операции имплантат вследствие движений животного смещается к краю сустава и находится среди складок суставной капсулы. Из-за раздражения тканей инородным телом происходит его постепенная инкапсуляция соединительной тканью (грубоволокнистой или фиброзной). Эта капсула консолидируется с внутренней поверхностью суставной капсулы в области ее складок. Далее ПГА постепенно мигрирует через толщу суставной капсулы в окружающие мягкие ткани. Постепенно собственная капсула вокруг полимера становится все массивнее, в результате действия миофибробластов она сокращается и приводит к деформации имплантата, что также было отмечено в данной работе. Деформация имплантатов способствует их измельчению, каждый фрагмент снова инкапсулируется и становится все меньше и меньше. В конце концов эти фрагменты становятся настолько мелкими, что могут быть поглощены макрофагами и элиминированы из организма. Считаем необходимым отметить, что инкапсуляция фрагментов ПГА фиброзной тканью без признаков его разрушения свидетельствует не в пользу биодеградируемости указанного материала, а, наоборот, является доказательством его биоинертности.

Прочность поврежденных тканей после применения ПГА не только не восстанавливается, а остается сниженной (за счет дополнительной травматизации хряща полимером) в течение очень значительного промежутка времени.

Заключение 1. После имплантации ПГА в полость поврежденного коленного сустава крыс не происходит ускорения репаративных процессов, а  наоборот, деструктивные изменения выражены значительно сильнее, чем при естественном ходе заживления.

2. Не произошло ни консолидации ПГА к краю дефекта, протезирования им поверхности в суставе, ни деградации полимера.

3. Во всех случаях не обнаружено явлений макрофагальной и лейкоцитарной реакции на инородное тело и признаков развития гранулематозного воспалительного процесса.

4. Отсутствовали и свидетельства деградации ПГА.

5. Полученные данные указывают не на биодеградируемость, а на выраженную биоинертность используемого полимера. А значит, данный материал на данном этапе его разработки не является достаточно пригодным для создания условий регенерации поврежденного суставного хряща.

Ключевые слова: полигидроксиалканоаты, дефект суставного хряща, инородное тело.

Список литературы.

1. Rodriguez A., Anderson J. M. Evaluation of Clinical Biomaterial Surface Effects on T Lymphocyte Activation // J. Biomed. Mater. Res. A. 2010. Vol. 92, № 1. P. 214–220.

2. Miro-Mur F., Hindié M., Kandhaya-Pillai R., Tobajas V., Schwartz S. Jr., Alijotas-Reig J. Medical-grade Silicone Induces Release of Proinflammatory Cytokines in Peripheral Blood Mononuclear Cells without Activating T Cells // J. Biomed. Mater. Res. B Appl. Biomater. 2009. Vol. 90, № 2. P. 510–520.

3. Шишацкая Е. И., Войнова О. Н., Горева А. В., Могильная О. А., Волова Т. Г. Реакция тканей на имплантацию микрочастиц из резорбируемых полимеров при внутримышечном введении // Бюлл. эксперим. биол. и мед. 2007. Т. 144, № 12. С. 635–639.

4. Шишацкая Е. И., Камендов И. В.,Старосветский С. И., Волова Т. Г. Исследование остеопластических свойств матриксов из резорбируемого полиэфира гидроксимасляной кислоты // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. 2008. Т. 3, № 4. С. 41–47.

5. Shishatskaya E. I., Voinova O. N., Goreva A. V., Mogilnaya O. A., Volova T. G. Biocompatibility of Polyhydroxybutyrate Microspheres: in Vitro and in Vivo Evaluation // J. Mater. Sci. Mater. Med. 2008. Vol. 19, № 6. P. 2493–2502.

6. Майбородин И. В., Шеплев Б. В., Дровосеков М. Н., Колесников И. С., Козодий Д. М., Выборнов М. С., Колмакова И. А., Тодер М. С.Использование фибринового сгустка для регенерации поврежденной кости в эксперименте // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Биология, клиническая медицина. 2011. Т. 9, № 2. С. 195–202.

7. Майбородин И. В., Ковынцев Н. Н.,Добрякова О. Б. Нарушения микроциркуляции как причина капсулярной контрактуры после увеличивающей маммопластики // Хирургия. 2007. № 3. С. 49–53.

8. Ersek R. A., Beisang A. A. Bioplastique: a New Textured Copolymer Microparticle Promises Permanence in Soft-tissue Augmentation // Plast. Reconstr. Surg. 1991. Vol. 87, № 4. P. 693–702.

9. Kaiser W., Zazgornik J. Does Silicone Induce Autoimmune Diseases? Review of the Literature and Case Reports // Z. Rheumatol. 1992. Vol. 51, № 1. P. 31–34.

10. Zeller J. M. Surgical Implants. Physiological Response // AORN J. 1983. Vol. 37, № 7. P. 1284–1291.

11. Caffee H. H., Hardt N. S., Torre la G. Detection of Breast Implant Rupture with Aspiration Cytology // Plast. Reconstr. Surg. 1995. Vol. 95, № 7. P. 1145–1149.

12. Greene W. B., Raso D. S., Walsh L. G.,Harley R. A., Silver R. M. Electron Probe Microanalysis of Silicon and the Role of the Macrophage in Proximal (Capsule) and Distant Sites in Augmentation Mammaplasty Patients // Plast. Reconstr. Surg. 1995. Vol. 95, № 3. P. 513–519.

13. Hodgkinson D. J. Buckled Upper Pole Breast Style 410 Implant Presenting as a Manifestation of Capsular Contraction // Aesth. Plast. Surg. 1999. Vol. 23, № 4. P. 279–281.

14. Raso D. S., Greene W. B., Harley R. A., Maize J. C. Silicone Deposition in Reconstruction Scars of Women with Silicone Breast Implants // J. Am. Acad. Dermatol. 1996. Vol. 35, № 1. P. 32–36.

Beregovoy, V. A, I. V. Maiborodin, A. I. Shevela, E. A.. Matveeva, M. I. Barannik, M. N. Drovosekov, I. V. Kusnetsova

EXPERIMENTAL STUDY OF THE POSSIBILITY OF FILMS FOR POLIGIDROKSIALKONATA REGENERATION OF DAMAGED ARTICULAR CARTILAGE

By light microscopy, we examined the damaged cartilage regeneration processes of the knee joint of rats after implantation of biodegradable polyhydroxyalkanoates (PHA). After application of PHA destructive changes in the affected joints was significantly more pronounced than in the natural course of healing. Often small pieces of PHA located in the soft tissues around the joint, were encapsulated actively proliferating fibrous tissue and are deformed. In all cases, there were no effects of leukocyte and macrophage reaction to a foreign body and signs of granulomatous inflammation. Absent evidence and PGA degradation. The data do not suggest biodegradability, and expressed bioinertia materials prepared from the PHA.

Keywords: polyhydroxyalkanoates, damaged joint cartilage, foreign body.