«Операция аутодермопластика с помощью новых дерматома и перфоратора у больных с раневыми дефектами кожи по В.А. Мензулу».

Мензул В.А.1, Ковалев А.С.1, Шабалин А.Ю.1, Войновский А.Е.2

1Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ, г. Балашиха

2ФКУЗ ГКБ № 7, г. Москва

Дерматомы и перфораторы кожи широко применяются в ожоговых, хирургических и травматологических отделениях для удаления нежизнеспособных тканей, взятия и пересадки кожных трансплантатов при лечении больных, детей и взрослых, как в мирное, так и в военное время.

В настоящее время эти хирургические инструменты, разработанные и запатентованные в России ранее, требуют совершенствования с целью повышения эксплуатационных свойств и качества их работы, улучшения ближайших и отдаленных результатов оперативных вмешательств.

В связи с этим хирург-комбустиолог, кандидат медицинских наук, основатель и первый заведующий Московским областным детским ожоговым центром (1986 г.) Мензул В.А. разработал опытные образцы усовершенствованных дерматома и перфоратора кожи.

Новые модели опытных образцов дерматома (патент 151212 на полезную модель РФ) с одноразовыми ультратонкими дисковыми ножами и перфораторы кожи с кожной перемычкой в ромбе (патент 2594446 от 2015 г.) были успешно апробированы в ожоговых центрах Института хирургии им. А.В. Вишневского, НИИСП им. Н.В. Склифосовского, Главном военном клиническом госпитале внутренних войск МВД России.

Проведенные операции пересадки кожи у больных с ожогами и ранами с применением вышеуказанных опытных образцов дерматомов и перфораторов кожи показали их хорошие эксплуатационные свойства, высочайшее качество резания и перфорации тканей этими инструментами (взятие аутодерматрансплантатов, некрэктомии, подготовка воспринимающего ложа раны перед пересадкой кожи, подготовка аутодерматрансплантата), а так же положительные отдаленные клинические результаты.

Считаем целесообразным, в том числе с учетом необходимости импортзамещения, продолжить разработку линейки современных дерматомов и перфораторов кожи и после проведения соответствующей регистрации этих медицинских изделий, организовать их производство для нужд практического здравоохранения Российской Федерации.

В рамках этого тезиса планируется проведение доклада с демонстрацией видеофильма (операция предтрансплантационная резекция грануляционной ткани и аутодермапластика «ПТРГТ и АДП») о клинической эффективности пересадки кожи с использованием усовершенствованных отечественных дерматомов и перфораторов кожи.