## Slide 1
Дорошев
Михаил Евгеньевич
Остеосинтез лодыжек…
Альтернатива реальна?
ДОКЛАДЧИК
ТЕМА
11 - 13 апреля 2018
Санкт-Петербург
СО-ДОКЛАДЧИКИ
ДОКЛАДЧИК
Клинический случай
Со-ДОКЛАДЧИКИ
Ковалев Петр Владимирович
Дубровин Григорий Михайлович

## Slide 2
Цель:
Показать одну из реальных альтернатив пластинам при остеосинтезе лодыжек

## Slide 3
Мужчина, 55 л.
Закрытый «трехлодыжечный» перелом
Клинически пример #1
При поступлении

## Slide 4
Клинический пример #2
Женщина, 66 л.
Закрытый «трехлодыжечный» перелом
При поступлении

## Slide 5
Вид погружного остеосинтеза?
1 - МОС пластиной, «стандартные» доступы
2 – МОС пластиной, мини-доступы (MIPO)
3 – МОС винтами и спицами, мини-доступы
4 – другой вариант

## Slide 6
Вид погружного остеосинтеза?
1 - МОС пластиной, «стандартные» доступы
2 – МОС пластиной, мини-доступы (MIPO)
3 – МОС винтами и спицами, мини-доступы
4 – другой вариант

## Slide 7
УПРУГО-НАПРЯЖЕННЫЙ
СПИЦЕВИНТОВОЙ
ФИКСАТОР:
Спицы диаметром 1,5 мм
Кортикальные винты
диаметром 3,5 мм
Фиксирующая шайба
оригинальной
конструкции.

## Slide 8
Методика остеосинтеза лодыжек СВФ
1
2
3
4
5
6
7
1-5 - этапы остеосинтеза; 6- деформация спиц в шайбе;
7 – схема МОС переломов лодыжек
Notes: Методика остеосинтеза лодыжек УНСВФ схожа с представленной ранее для эпифиза плеча. И включает те же этапы: репозицию, внутрикостное введение спиц, изгибание и моделирование спиц по наружному кортикальному слою, надевание шайбы и фиксация ее винтами к кости.

## Slide 9
Малотравматичный остеосинтез СВФ
Предоперационное моделирование спиц
С-дуга
Notes: Для выполнения остеосинтеза УНСВФ через мини-доступы необходима С-дуга и предоперационное моделирование спиц по контуру лодыжек.

## Slide 10
Этапы малоинвазивного остеосинтеза лодыжек
Notes: Общий ход малоинвазивнорго остеосинтеза УНСВФ через мини-доступы представлен следующим образом. Выполняют закрытую репозицию однозубым крючком. Затем временно фиксируют отломки спицами и формируют внутрикостные каналы от верхушки лодыжки до проксимального отломка. Далее подкожно-субфасциально вводят отмоделированные спицы и имплантируют шайбу, фиксируя ее винтом к кости.

## Slide 11
Этапы малоинвазивного остеосинтеза лодыжек
Notes: Общий ход малоинвазивнорго остеосинтеза УНСВФ через мини-доступы представлен следующим образом. Выполняют закрытую репозицию однозубым крючком. Затем временно фиксируют отломки спицами и формируют внутрикостные каналы от верхушки лодыжки до проксимального отломка. Далее подкожно-субфасциально вводят отмоделированные спицы и имплантируют шайбу, фиксируя ее винтом к кости.

## Slide 12
Этапы малоинвазивного остеосинтеза лодыжек
Notes: Общий ход малоинвазивнорго остеосинтеза УНСВФ через мини-доступы представлен следующим образом. Выполняют закрытую репозицию однозубым крючком. Затем временно фиксируют отломки спицами и формируют внутрикостные каналы от верхушки лодыжки до проксимального отломка. Далее подкожно-субфасциально вводят отмоделированные спицы и имплантируют шайбу, фиксируя ее винтом к кости.

## Slide 13
Этапы малоинвазивного остеосинтеза лодыжек
Notes: Общий ход малоинвазивнорго остеосинтеза УНСВФ через мини-доступы представлен следующим образом. Выполняют закрытую репозицию однозубым крючком. Затем временно фиксируют отломки спицами и формируют внутрикостные каналы от верхушки лодыжки до проксимального отломка. Далее подкожно-субфасциально вводят отмоделированные спицы и имплантируют шайбу, фиксируя ее винтом к кости.

## Slide 14
Этапы малоинвазивного остеосинтеза лодыжек
Notes: Общий ход малоинвазивнорго остеосинтеза УНСВФ через мини-доступы представлен следующим образом. Выполняют закрытую репозицию однозубым крючком. Затем временно фиксируют отломки спицами и формируют внутрикостные каналы от верхушки лодыжки до проксимального отломка. Далее подкожно-субфасциально вводят отмоделированные спицы и имплантируют шайбу, фиксируя ее винтом к кости.

## Slide 15
Этапы малоинвазивного остеосинтеза лодыжек
Notes: Общий ход малоинвазивнорго остеосинтеза УНСВФ через мини-доступы представлен следующим образом. Выполняют закрытую репозицию однозубым крючком. Затем временно фиксируют отломки спицами и формируют внутрикостные каналы от верхушки лодыжки до проксимального отломка. Далее подкожно-субфасциально вводят отмоделированные спицы и имплантируют шайбу, фиксируя ее винтом к кости.

## Slide 16
Клинически пример #1

## Slide 17
Через 2 мес
Клинически пример #1

## Slide 18
Через 12 мес
Клинический пример #1

## Slide 19
Клинический пример #2
После операции
До операции

## Slide 20
Клинический пример #2
После операции

## Slide 21
Клинический пример #2
Удаление позиционного винта
(6 недель)

## Slide 22
Клинический пример #2
Удаление позиционного винта
(6 недель)

## Slide 23
Клинический пример #2
Через 8 мес

## Slide 24
Клинический пример #2
Через 8 мес

## Slide 25
Стабильность остеосинтеза / тактика реабилитации?
1 – Стабильный / дозированная осевая нагрузка без ортеза / ранние движения в суставе
2 – Стабильный / дозированная осевая нагрузка + съемный ортез / ранние движения в суставе
3 – Нестабильный / без осевой нагрузки + постоянная внешняя иммобилизация / без движения
4 – другой вариант

## Slide 26
Стабильность остеосинтеза / тактика реабилитации?
1 – Стабильный / дозированная осевая нагрузка без ортеза / ранние движения в суставе
2 – Стабильный / дозированная осевая нагрузка + съемный ортез / ранние движения в суставе
3 – Нестабильный / без осевой нагрузки + постоянная внешняя иммобилизация / без движения
4 – другой вариант

## Slide 27: Стабильность остеосинтеза / тактика реабилитации?
Название фиксатора | Нагрузка предела упругости, Fe (Н) | Предел прочности, Fu (Н)
Третьтрубчатая пластина | 68,0±15,04*3 | 146,8±4,55*2, 3
Остеосинтез по Веберу | 77,4±11,97*3 | 177,4±9,2*1, 3
Напряженный спицевинтовой фиксатор | 107,0±19,6*1, 2 | 229,0±7,23*1, 2
Результаты механических испытаний

## Slide 28: Выводы
Малотравматичный остеосинтез спицевинтовым фиксатором …
соответствует современным требованиям малоинвазивной ортопедической хирургии
может применяться в клинической травматологии как один из альтернативных методов фиксации переломов лодыжек
Учитывая его конструктивные особенности, может быть методом выбора при переломах на фоне остеопороза и многооскольчатых переломах

## Slide 29
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ